## 28.8.2025
28.8.2025, tiedot perustuvat julkisiin lähteisiin + valmistuneista hankkeista omistajilta saatuihin tietoihin
/ information based on public sources + the info from the owners about projects that have come online
(2020 - 2024 rakennetut hankkeet listattu alempana / scroll down to see projects that came on-line between 2020 - 2024)
rakenteilla olevat tuulivoimahankkeet:
Wind power projects under construction:
Lisätty/ added on the list | Hankkeen nimi; Name of the project | Maakunta; Region | Voimaloiden lkm; WTG | Teho; power (MW) | Toimija; owner | Valmistaja; Turbine manufacturer | PPA-ostaja / hankkeen ostaja; PPA offtaker / byer of the project | Valmis; coming online | Lisätietoja, lehdistötiedote tms.; more info
| Kristiinankaupunki, Mikonkeidas | Pohjanmaa | 16 | 106 | Energiequelle | Siemens Gamesa SG 6.6-170. |  | 2025 | https://www.energiequelle.de/fi/mikonkeidas/
| Lestijärvi | Keski-Pohjanmaa | 69 | 455.4 | Ox2/Kymppivoima, Oulun Energia ja Kuopion Energia | Siemens, SG 6,6 - 170 | Turn-key to Kymppivoima, Oulun Energia ja Kuopion Energia | 2025 | https://www.sttinfo.fi/tiedote/kotimaisten-energiayhtioiden-yhteenliittyma-sopimukseen-ox2n-kanssa-suomen-suurimman-tuulipuiston-toteuttamisesta-rakentaminen-alkaa-heti?publisherId=69817302&releaseId=69924727
2023-10-17 | Voyri, Lålax | Pohjanmaa | 4 | 25 | Axpo |  |  | 2025 | https://www.axpo.com/ba/en/about-us/media-and-politics/media-releases.detail.html/media-releases/2023/axpo-to-develop-25-mw-wind-farm-in-finland.html
|  |  | 89 | 586.4
2025-04-01 | Halsua, Honkakankaan tuulipuisto | Keski-Pohjanmaa | 16 | 105 | OX2 | Nordex | PPA | 2027 | https://www.ox2.com/fi/suomi/ajankohtaista/tiedotteet-ja-uutiset/ox2-on-tehnyt-suomen-kaikkien-aikojen-suurimman-uusiutuvan-energian-investointipaatoksen-tuulipuistojen-rakentaminen-alkaa-heti/
2025-08-28 | Iitti, Perheniemi | Päijät-Häme | 6 | 37.2 | Kausalan energia / Solarwind |  |  | 2027 | https://yle.fi/a/74-20066849
2025-08-28 | Kettu, Raahe (Ketunperä) | Pohjois-Pohjanmaa | 6 | 37 | TOWII Renewables (Puhuri is building) | Vestas |  | 2027 | https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/a/cc840804-fc89-453b-a029-9e04ed0dd879
2025-08-28 | Kopsa III, Raahe | Pohjois-Pohjanmaa | 6 | 37 | TOWII Renewables (Puhuri is building) | Vestas |  | 2027 | https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/a/cc840804-fc89-453b-a029-9e04ed0dd879
|  |  | 34 | 216.2
2025-04-01 | Isojoki & Karijoki, Rajamäenkylän tuulipuisto | Etelä-Pohjanmaa | 54 | 367 | OX2 | Nordex | PPA | 2028 | https://www.ox2.com/fi/suomi/ajankohtaista/tiedotteet-ja-uutiset/ox2-on-tehnyt-suomen-kaikkien-aikojen-suurimman-uusiutuvan-energian-investointipaatoksen-tuulipuistojen-rakentaminen-alkaa-heti/
2020 -2025 VALMISTUNEET TUULIVOIMAHANKKEET / PROJECTS THAT CAME ONLINE 2020-2025
Valmistuneet markkinaehtoiset 2020 / Projects that did came online in 2020 without Governmemtal subsidy
| Marttila, Verhonkulma | Varsinais-Suomi | 6 | 27 | Ikea | Nordex |  | 2020 | https://www.ox2.com/fi/ox2-rakentaa-pohjoismaiden-suurimman-ilman-tukia-toteutettavan-tuulivoimahankkeen-suomeen/
| Maalahti, Långmossan | Pohjanmaa | 7 | 30.1 | Ikea | Nordex |  | 2020 | https://www.ox2.com/fi/ox2-rakentaa-pohjoismaiden-suurimman-ilman-tukia-toteutettavan-tuulivoimahankkeen-suomeen/
| Maalahti, Ribäcken | Pohjanmaa | 5 | 23 | Ikea | Nordex |  | 2020 | https://www.ox2.com/fi/ox2-rakentaa-pohjoismaiden-suurimman-ilman-tukia-toteutettavan-tuulivoimahankkeen-suomeen/
| Pyhäjoki, Paltusmäki | Pohjois-Pohjanmaa | 5 | 21.5 | Energiequelle | Enercon | PPA | 2020 | https://www.energiequelle.de/fi/lehdistotiedotteet/
| Pyhäjoki, Oltava | Pohjois-Pohjanmaa | 19 | 91 | Taaleri | Nordex |  | 2020 | https://www.taalerienergia.com/news-room/taaleri-solarwind-ii-fund-invests-91-mw-wind-farm-finland-funds-first-transaction
|  | Yhteensä; total | 42 | 192.6
Valmistuneet 2020, kilpailutus / The auction winning projects that did came online in 2020
| Liminka, Hirvineva | Pohjois-Pohjanmaa | 4 | 19.2 | Winda Power | Nordex |  | 2020 | https://www.energiavirasto.fi/documents/10191/0/40_717_2019_Tuulipuisto+Oy_Hirvineva+2019-03-13+2306SS/2df4006f-f6f4-4a36-a012-d00e567e5dd5
| Närpiö, Kalax | Pohjanmaa | 21 | 90.3 | Fortum | Vestas, 4,3 MW | PPA Nesteen kanssa | 2020 | https://www.energiavirasto.fi/documents/10191/0/47_717_2019_Kalax_Vindkraft_Ab_Oy_Kalax+2019-03-13+2259SS+%282%29/a820a318-7948-4c61-9ce9-c6a8a1d18d9b | https://www.fortum.fi/media/2019/05/fortum-rakentaa-ensimmaisen-suuren-suomalaisen-tuulivoimapuistonsa-narpioon
|  | Yhteensä, total | 25 | 109.5
|  | TOTAL in 2020 | 67 | 302.1
Valmistuneet markkinaehtoiset 2021 / Projects that did came online in 2021 without Governmemtal subsidy
| Teuva ja Kurikka, Saunamaa | Etelä-Pohjanmaa | 8 | 33.6 | Octopus Renewables | Vestas V150 4,2 MW |  | 2021 | https://www.megatuuli.fi/blog/saunamaan-ja-suolakankaan-tuulivoimahankkeiden-rakentaminen-alkaa
| Kauhajoki, Suolakangas | Etelä-Pohjanmaa | 9 | 37.8 | Octopus Renewables | Vestas V150 4,2 MW |  | 2021 | https://www.megatuuli.fi/blog/saunamaan-ja-suolakankaan-tuulivoimahankkeiden-rakentaminen-alkaa
| Kajaani ja Pyhäntä, Piiparinmäki, vaihe 1 | Kainuu | 13 | 54.6 | Ilmatar Piiparinmäki Oy | Vestas | Google (PPA) (ostaa 125 MW:n tuotannon) | 2021 | https://www.epressi.com/tiedotteet/talous/ilmatar-energy-rakentaa-uuden-tuulivoimapuiston-uutta-puhdasta-energiaa-suomen-sahkoverkkoon.html
| Kajaani ja Pyhäntä, Piiparinmäki, vaihe 2 | Kainuu | 28 | 156.8 | Ilmatar Piiparinmäki Oy | Vestas | Google (PPA) (ostaa 125 MW:n tuotannon) | 2021 | https://www.epressi.com/tiedotteet/talous/ilmatar-energy-rakentaa-uuden-tuulivoimapuiston-uutta-puhdasta-energiaa-suomen-sahkoverkkoon.html
| Uusikaarlepyy, Kröpuln | Pohjanmaa | 7 | 30.1 | Infracapital | Vestas | PPA Axpon kanssa | 2021 | https://ox2.com/fi/press-release/ox2-ja-infracapital-ovat-allekirjoittaneet-sopimuksen-suomessa-sijaitsevasta-60-mwn-tuulivoimaprojektista/
| Vöyri, Storbacken | Pohjanmaa | 7 | 30.1 | Infracapital | Vestas | PPA Axpon kanssa | 2021 | https://ox2.com/fi/press-release/ox2-ja-infracapital-ovat-allekirjoittaneet-sopimuksen-suomessa-sijaitsevasta-60-mwn-tuulivoimaprojektista/
| Pihtipudas, Ilosjoki | Keski-Suomi | 7 | 29.4 | Luxcara | Vestas V150, 4,2 MW |  | 2021 | https://www.kalajokilaakso.fi/uutinen/588890?src=rss
| Sievi, Jakoistenkallio | Pohjois-Pohjanmaa | 7 | 29.4 | Luxcara | Vestas V150, 4,2 MW |  | 2021 | https://www.kalajokilaakso.fi/uutinen/588890?src=rss
| Haapajärvi, Välikangas | Pohjois-Pohjanmaa | 24 | 100.8 | Luxcara | Vestas V150, 4,2 MW |  | 2021 | https://www.kalajokilaakso.fi/uutinen/588890?src=rss
| Ypäjä ja Humppila, Tyrinselkä II | Kanta-Häme | 4 | 17.1 | Tyrinselän Tuulivoimapuisto Oy/ Megatuuli & Pohjoistuuli | Nordex N149 |  | 2021 | https://www.forssanlehti.fi/lounais-hame/tyot-alkavat-tyrinselalla-toukokuussa-nelja-uutta-tuulivoimalaa-pyorii-ypajalla-ja-humppilassa-kesalla-2021-624703
|  | Yhteensä; total | 114 | 519.7
Valmistuneet 2021, kilpailutus / The auction winning projects that did came online in 2021
| Simo Sarvisuo (ent. Leipiö III ) | Lappi | 27 | 151.2 | Gigawatti | Vestas V 162 5,6 MW |  | 2021 | https://www.energiavirasto.fi/documents/10191/0/43_717_2019_Tuuliwatti+Oy_Tuuliwatti_Simo_Leipio_III+2019-03-13+2301SS/d46698b9-94b7-47ce-b262-a02791d05fcc | https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/talous/artikkeli-1.461226
|  | TOTAL in 2021 | 141 | 670.9
Valmistuneet markkinaehtoiset 2022 / Projects that did came online in 2022 without Governmemtal subsidy
| Saarijärvi, Soidinmäki | Keski-Suomi | 7 | 38.5 | Tuulivoimapuisto Soidnmäki Oy (Megatuuli) | GE 158 5,5 MW |  | 2022 | Keskisuomalainen 16.9.2021
| Kalajoki, Torvenkylä | Pohjois-Pohjanmaa | 7 | 39.9 | Energiequelle | Nordex N163 |  | 2022 | https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/kalajoelle-tulevien-7-tuulivoimalan-sahkontuotantoa-kasvatetaan-mullistavalla-tavalla-perustusten-paalle-8-metria-betonia/ba3bd117-280b-4758-9a34-162403dc9c0c
| Kannus, Kaukanen | Keski-Pohjanmaa | 8 | 48 | Puhuri / Tuulikaarron voima |  |  | 2022 | https://www.puhuri.fi/puhuri-oy-kaynnisti-keson-ja-kaukasen-tuulipuistohankkeensa/
| Haapavesi, Keso | Pohjois-Pohjanmaa | 7 | 42 | Puhuri / Tuulikaarron voima |  |  | 2022 | https://www.puhuri.fi/puhuri-oy-kaynnisti-keson-ja-kaukasen-tuulipuistohankkeensa/
| Kristiinankaupunki, Lappfjärd | Pohjanmaa | 31 | 192 | Prime Capital (CPC rakentaa) | 6,2 MW |  | 2022 | https://www.epressi.com/tiedotteet/energia/cpc-finland-ja-prime-capital-ag-rakentavat-192-megawatin-tuulipuiston-kristiinankaupunkiin.html
| Sastamala, Suodenniemi | Pirkanmaa | 3 | 12.6 | Eurowind Energy | Vestas V150-4,0/4,2 |  | 2022
| Närpiö, Norrskogen | Pohjanmaa | 17 | 102 | EPV Tuulivoima | Vestas EnVentus V150 |  | 2022 | https://www.epv.fi/ajankohtaista/epv-energian-kuudes-tuulivoimapuisto-rakennetaan-narpion-norrskogeniin
| Kokkola, Kalajoki, Kannus, Mutkalampi | Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa | 69 | 404 | Neoen ja Prokon | 6 x V150 4,2 (4,3 MW operating mode) & 63 x V162 6,0 MW EnVentus | Google (PPA) (ostaa 130 MW tuotannon) ja Heineken, Philips, Signify ja Nouryon PPA (125 MW) | 2022 | https://yle.fi/uutiset/3-10983497 ja https://www.epressi.com/tiedotteet/rakentaminen/neoen-solmi-126-megawatin-tuulivoimasahkon-myyntisopimuksen-suomessa-heinekenin-philipsin-signifyn-ja-nouryonin-kanssa.html
| Mustasaari, Vaasa, Merkkikallio | Pohjanmaa | 15 | 82.5 | Renewable Power Capital | *GE 158 5,5 MW | Turn-key to Renewable Power Capital | 2022 | https://www.sttinfo.fi/tiedote/ox2-ja-renewable-power-capital-sinetoivat-171-megawatin-sopimuksen-merkkikallion-tuulivoimapuiston-rakentaminen-alkaa?publisherId=69817516&releaseId=69910030
| Siikajoki, Isoneva | Pohjois-Pohjanmaa | 21 | 126 | Taaleri | Vestas V162-6,0 MW | PPA, Suomen Voima | 2022 | https://www.taaleri.com/ajankohtaista/taaleri-solarwind-ii-rahasto-rakentaa-252-megawattia-uutta-tuulivoimaa-suomeen
| Sievi, Puutikankangas | Pohjois-Pohjanmaa | 8 | 44 | Renewable Power Capital | GE 158 5,5 MW | Turn-key to Renewable Power Capital/PPA Elisa | 2022 | https://news.cision.com/fi/ox2/r/ox2-ja-renewable-power-capital-sopimukseen-yhteensa-171-megawatin-tuulivoimaprojektien-toteuttamises,c3264884 | https://www.kauppalehti.fi/uutiset/elisa-teki-pitkan-sopimuksen-tuulivoiman-ostamisesta-tuleva-puisto-tuottaa-puolet-mobiiliverkon-sahkontarpeesta/0345405e-418a-425b-83f4-bc2911e7735f
| Kurikka, Rustari | Etelä-Pohjanmaa | 8 | 44 | Renewable Power Capital | GE 158 5,5 MW | Turn-key to Renewable Power Capital, PPA with Gasum | 2022 | https://news.cision.com/fi/ox2/r/ox2-ja-renewable-power-capital-sopimukseen-yhteensa-171-megawatin-tuulivoimaprojektien-toteuttamises,c3264884 | https://news.cision.com/fi/gasum/r/gasum-ja-renewable-power-capital-solmivat-pitkaaikaisen-sahkonostosopimuksen-uusiutuvasta-tuulivoima,c3535920
| Posio, Murtotuuli | Lappi | 21 | 126 | Taaleri | Vestas V162-6,0 MW | PPA, Suomen Voima | 2022 | https://www.taaleri.com/ajankohtaista/taaleri-solarwind-ii-rahasto-rakentaa-252-megawattia-uutta-tuulivoimaa-suomeen
| Pyhäjoki, Karhunnevankangas | Pohjois-Pohjanmaa | 33 | 188.1 | wpd Finland | Nordex N163, 5,7 MW | UPM (PPA) | 2022 | https://www.wpd-finland.com/uutiset-ja-media/lehdistoetiedotteet/lehdistoetiedotteet-2016-2018/
| Pyhäjoki, Puskakorpi | Pohjois-Pohjanmaa | 16 | 88 | Foresight Group LLP / Smart Windpower/GE Energy Financial Services | 5.5 MW-158 Cypress | Amazon PPA (53 MW) | 2022 | https://www.ge.com/news/press-releases/ge-cypress-turbines-88-mw-onshore-wind-farm-finland-acquired-by-foresight-energy-infrastructure-partners | https://press.aboutamazon.com/news-releases/news-release-details/amazon-becomes-largest-corporate-buyer-renewable-energy-us
| Maalahti, Takanebacken | Pohjanmaa | 5 | 28.5 | Energiequelle | Nordex N163 |  | 2022 | https://www.energiequelle.de/fi/lehdistotiedotteet
| Kalajoki, Juurakko | Pohjois-Pohjanmaa | 7 | 39.9 | VSB | Nordex N163, 5,7 MW |  | 2022 | https://www.vsb.energy/fi/fi/hankkeet/juurakko-kalajoki/
| Raahe, Mastokangas | Pohjois-Pohjanmaa | 12 | 68.4 | Aquila Capital |  | PPA, Statkraft | 2022 | https://www.inderes.fi/fi/tiedotteet/statkraft-solmii-kahden-suomalaisen-tuulivoimapuiston-sahkonhankintasopimukset-aquila
| Soini, Konttisuo | Etelä-Pohjanmaa | 7 | 29.96 | Energiequelle | Nordex N149 |  | 2022 | http://www.jpnews.fi/uutiset/konttisuon-tuulivoimahankkeen-rakennustyot-alkavat/
| Teuva, Paskoonharju | Etelä-Pohjanmaa | 21 | 117.6 | EPV Tuulivoima | Vestas |  | 2022 | https://www.epvtuulivoima.fi/uutiset/epv-energian-viides-tuulivoimapuisto-nousee-teuvalle-2/
| Humppila ja Urjala, Voimamylly | Kanta-Häme, Pirkanmaa | 6 | 25.8 | Ilmatar Energy | 4,2 MW | Neste & Borealis (PPA) | 2022 | https://ilmatar.fi/neste-ja-borealis-solmivat-pitkaaikaiset-tuulisahkosopimukset-ilmattaren-kanssa/
| Kurikka, Rasakangas | Etelä-Pohjanmaa | 8 | 48 | Ilmatar Energy | 6,0 MW | Neste & Borealis (PPA) | 2022 | https://ilmatar.fi/neste-ja-borealis-solmivat-pitkaaikaiset-tuulisahkosopimukset-ilmattaren-kanssa/
| Vaala, Metsälamminkangas | Pohjois-Pohjanmaa | 24 | 132 | OX2 | GE Cypress 5,5 MW | Lundin Petroleum (ostaa hankkeen) | 2022 | https://www.ox2.com/fi/press-release/ox2-rakentaa-suomen-kolmanneksi-suurimman-tuulipuiston/
| Karstula, Korkeakangas | Keski-Suomi | 9 | 43.2 | Aquila Capital | Nordex N149 | PPA Statkraft | 2022 | https://www.inderes.fi/fi/tiedotteet/statkraft-solmii-kahden-suomalaisen-tuulivoimapuiston-sahkonhankintasopimukset-aquila | https://www.ox2.com/fi/press-release/ox2-ja-aquila-capital-allekirjoittivat-sopimuksen-karstulaan-rakennettavasta-43-mwn-tuulipuistosta/
| Pyhäjoki, Polusjärvi | Pohjois-Pohjanmaa | 10 | 43 | Suomen Hyötytuuli | Vestas V150, 4,3 MW |  | 2022 | https://www.epressi.com/tiedotteet/energia/suomen-hyotytuulelta-investointipaatos-polusjarven-tuulipuistosta-pyhajoelle.html
|  | Yhteensä/Total | 380 | 2153.96
Valmistuneet 2022, kilpailutus / The auction winning projects that did came online in 2022
| Hankkeen nimi; Name of the project | Maakunta; Region | Voimaloiden lkm; WTG | Teho; power (MW) | Toimija; owner | Valmistaja; Turbine manufacturer | PPA-ostaja / hankkeen ostaja; PPA offtaker / byer of the project | Valmis; came online | Lisätietoja, lehdistötiedote tms.; more info
| Haapavesi, Hankilanneva | Pohjois-Pohjanmaa | 8 | 48 | Puhuri | Vestas V162 5,6 MW |  | 2022 | https://www.energiavirasto.fi/documents/10191/0/32_717_2019_Puhuri+Oy_Hankilanneva+2019-03-13+2251SS/1ed78c2f-7b66-4de7-bb44-57898dbe9a16
| Pyhäjoki, Parhalahti | Pohjois-Pohjanmaa | 10 | 57 | Puhuri | Vestas V162 5,6 MW |  | 2022 | https://www.energiavirasto.fi/documents/10191/0/31_717_2019_Puhuri+Oy_Parhalahti+2019-03-13+2250SS/55c4e968-ea06-4f24-9dd2-1e595c493633
| Kristiinankaupunki, Lakiakangas III | Pohjanmaa | 20 | 86 | Helen | Vestas V150, 4.3 MW |  | 2022 | https://www.energiavirasto.fi/documents/10191/0/24_717_2019_CPC_Finland+Oy_Lakiakangas+3+2019-03-13+2247SS/3d1081bc-8764-4c52-b16a-ffc8dc5d6ff7 | https://www.epressi.com/tiedotteet/energia/cpc-finland-amp-helen-start-the-construction-of-lakiakangas-3-wind-farm.html
| Siikalatva (Kestilä), Kokkoneva | Pohjois-Pohjanmaa | 9 | 42 | Greencoat |  | PPA Gasumin kanssa | 2022 | https://www.energiavirasto.fi/documents/10191/0/28_717_2019_Kestilan_Kokkonevan_Tuulivoima_Oy+2019-03-13+2239SS/eb5efe1a-c7e2-4f60-8866-5408af728819 | https://news.cision.com/fi/gasum/r/gasum-solmii-pitkaaikaisen-tuulisahkosopimuksen-abo-wind-oy-n-kanssa,c3201459
|  | Yhteensä; total | 47 | 233
Ahvenanmaan tukijärjestelmästä 1-6/2022 valmistunut hanke: / Project that came online on the first half of 2022 under support scheme of Åland:
| Hankkeen nimi; Name of the project | Maakunta; Region | Voimaloiden lkm; WTG | Teho; power (MW) | Toimija; owner | Valmistaja; Turbine manufacturer | PPA-ostaja / hankkeen ostaja; PPA offtaker / byer of the project | Valmis; came online | Lisätietoja, lehdistötiedote tms.; more info
| Eckerö, Långnabba (I & II) | Ahvenanmaa | 10 | 43 | Vind AX Ab |  |  | 2022
|  | TOTAL in 2022 | 437 | 2429.96
Valmistuneet markkinaehtoiset 2023 / Projects that did came online 2023
| Hankkeen nimi; Name of the project | Maakunta; Region | Voimaloiden lkm; WTG | Teho; power (MW) | Toimija; owner | Valmistaja; Turbine manufacturer | PPA-ostaja / hankkeen ostaja; PPA offtaker / byer of the project | Valmis; came online | Lisätietoja, lehdistötiedote tms.; more info
| Alajärvi, Louhukangas | Etelä-Pohjanmaa | 23 | 142.6 | Ilmatar Energy | Vestas 23 X 6,2 MW |  | 2023 | https://ilmatar.fi/newsroom/ilmatar-energy-aloittaa-uuden-tuulipuiston-rakentamisen-alajarven-alueelle-lokakuussa-tuulipuisto-koostuu-yhteensa-36-tuulivoimalasta-ja-on-valmistuessaan-yksi-euroopan-suurimmista/
| Alajärvi, Möksy | Etelä-Pohjanmaa | 13 | 78 | Ilmatar Energy | Vestas V162 |  | 2023 | https://ilmatar.fi/newsroom/ilmatar-energy-aloittaa-uuden-tuulipuiston-rakentamisen-alajarven-alueelle-lokakuussa-tuulipuisto-koostuu-yhteensa-36-tuulivoimalasta-ja-on-valmistuessaan-yksi-euroopan-suurimmista/
| Haapajärvi, Pajuperänkangas | Pohjois-Pohjanmaa | 14 | 86.8 | ABO Wind | Vestas V162 |  | 2023 | https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/tuulivoimapuisto-haapaj%C3%A4rven-pajuper%C3%A4nkankaalle/ar-AAYWK3F
| Hyrynsalmi, Illevaara | Kainuu | 5 | 30 | ABO Wind | Vestas V162, 6 MW |  | 2023 | https://www.abo-wind.com/fi/yritys/hankkeet/illevaara.html
| Hyrynsalmi, Lumivaara | Kainuu | 8 | 45.6 | Energiequelle | Nordex N163 |  | 2023 | https://www.arvopaperi.fi/porssitiedotteet/skarta-ja-energiequelle-lumivaaran-tuulipuistoa-koskevaan-bop-sopimukseen/2aadd4ab-b08f-50ab-9545-2a5614567a36
| Isojoki, Isokeidas | Etelä-Pohjanmaa | 5 | 33 | Ilmatar Energy | Vestas V162 |  | 2023 | https://ilmatar.fi/projekti/isokeidas/ |  | https://ilmatar.fi/tuulivoimalamme/
| Kalajoki, Läntinen | Pohjois-Pohjanmaa | 14 | 79.8 | BlackRock Real Assests (Winda is building) | Nordex N-163 |  | 2023 | https://www.winda.fi/l%C3%A4ntinen-kalajoki
| Karvia, Jäkäläkangas | Satakunta | 5 | 30 | Ilmatar Energy | Vestas V162 |  | 2023 | https://ilmatar.fi/projekti/jakalakangas/ |  | https://ilmatar.fi/tuulivoimalamme/
| Kemijärvi, Salla, Nuolivaara | Lappi | 17 | 96.9 | wpd Finland | Nordex N163 5,X , Delta 4000-series | Kaksi PPA-sopimusta | 2023 | https://www.wpd.fi/wpd-concludes-supply-contract-with-nordex-for-17-turbines-in-the-nuolivaara-project-in-northern-finland/
| Kinnula, Hautakangas | Keski-Suomi | 8 | 45.6 | BlackRock Real Assests (Winda is building) | Nordex N-163 |  | 2023 | https://www.winda.fi/hautakangas-kinnula
| Kristiinankaupunki, Västerik | Pohjanmaa | 9 | 55.8 | Ilmatar Energy | Vestas V162 |  | 2023 | https://ilmatar.fi/neljan-tuulivoimapuiston-rakentaminen-alkaa-aiplta-135-miljoonaa-euroa%EF%BF%BC/ |  | https://ilmatar.fi/tuulivoimalamme/
| Kyyjärvi, Hallakangas | Keski-Suomi | 8 | 45.6 | BlackRock Real Assests (Winda is building) | Nordex N163 - 5,7 |  | 2023 | https://www.winda.fi/hallakangas-kyyj%C3%A4rvi
| Närpiö, Pjelax-Böle | Pohjanmaa | 37 | 251.6 | Fortum & Helen | Nordex N163 | PPA between Fortum & Helen | 2023 | https://www.helen.fi/uutiset/2021/helenin-tuulivoimatuotanto-kolminkertaistuu-fortum-ja-helen-rakentavat-yhteistyossa-tuulivoimaa-pohjanmaalle |  | 22.2
| Oulunsalo (Riutunkari) | Pohjois-Pohjanmaa | 3 | 12.6 | Pohjatuulenvoima (Solarwind rakentaa) | Enercon |  | 2023 | https://www.peikko.fi/news/peikko-toimittaa-perustukset-riutunkarin-tuulivoimapuistoon/ |  | Huom! Tänne jää pystyyn yksi vanha WinWind
| Pudasjärvi, Tolpanvaara | Pohjois-Pohjanmaa | 13 | 76.5 | Enefit Green | Nordex 12 x 5,9, 1 x 5,7 MW |  | 2023 | https://tolpanvaara.fi/
| Pyhäjärvi, Murtomäki | Pohjois-Pohjanmaa | 15 | 93 | Ålandsbanken | Vestas V162-6,2 MW | Ålandsbankenin rahasto | 2023 | https://www.yitgroup.com/fi/news-repository/sijoittajauutiset/yit-myy-murtomaen-tuulivoimahankkeen-alandsbanken-tuulivoima-erikoissijoitusrahastolle
| Saarijärvi, Haapalamminkangas | Keski-Suomi | 5 | 28.5 | BlackRock Real Assests (Winda is building) | Nordex N163 - 5,7 |  | 2023 | https://www.winda.fi/haapalamminkangas-saarij%C3%A4rvi
| Siikajoki, Varessäikkä | Pohjois-Pohjanmaa | 1 | 2 | Varestuuli (Solarwind rakentaa) | Vestas V90 |  | 2023
| Somero, Palma | Varsinais-Suomi | 4 | 16.8 | Ilmatar Energy | Vestas V150 |  | 2023 | https://ilmatar.fi/projekti/palma-fi/ |  | https://ilmatar.fi/tuulivoimalamme/
| Vöyri, Mörknässkogen | Pohjanmaa | 5 | 29.5 | Low Carbon | Nordex N163 5,9 MW |  | 2023 | https://www.projektiuutiset.fi/enersense-rakentaa-morknasskogenin-tuulivoimapuiston/ |  | Huom! Capacity not certain, was not mentioned in the press release
|  | Total in 2023 | 212 | 1280.2
Valmistuneet markkinaehtoiset 2024 / Projects that did came online 2024
| Hankkeen nimi; Name of the project | Maakunta; Region | Voimaloiden lkm; WTG | Teho; power (MW) | Toimija; owner | Valmistaja; Turbine manufacturer | PPA-ostaja / hankkeen ostaja; PPA offtaker / byer of the project | Valmis; came online | Lisätietoja, lehdistötiedote tms.; more info
| Hyrynsalmi, Lumivaara II | Kainuu | 9 | 55.8 | Neoen (80 %) & Prokon (20%) | Vestas V162-6.2 MW | Equinix | 2024 | https://www.epressi.com/tiedotteet/energia/neoen-ja-prokon-allekirjoittivat-toisen-sahkonostosopimuksen-equinixin-kanssa-vahintaan-42-mwn-tuulienergiasta-suomessa.html?customer=6791
| Ii, Isokangas | Pohjois-Pohjanmaa | 5 | 29.5 | Exilion | Nordex N163/5.9 |  | 2024 | https://mailchi.mp/0abc86159172/exilion-tuuli-rakentaa-kaksi-uutta-tuulipuistoa-iihin?e=25cddfe2f8 |  | https://www.nordex-online.com/en/2022/10/nordex-se-nordex-group-receives-orders-for-100-mw-in-finland-from-exilion-tuuli/
| Ii, Palokangas | Pohjois-Pohjanmaa | 12 | 70.8 | Exilion | Nordex N163/5.9 | PPA with Snellmann | 2024 | https://mailchi.mp/0abc86159172/exilion-tuuli-rakentaa-kaksi-uutta-tuulipuistoa-iihin?e=25cddfe2f8 | https://www.sttinfo.fi/tiedote/snellman-vahvistaa-tuulivoimasopimuksella-vastuullisuuttaan-ja-kotimaisuuttaan?publisherId=2091&releaseId=69958570 | https://www.nordex-online.com/en/2022/10/nordex-se-nordex-group-receives-orders-for-100-mw-in-finland-from-exilion-tuuli/
| Karstula, Koiramäki | Keski-Suomi | 5 | 29.5 | Nadara | Nordex N163 5,9 MW, TH 230 m |  | 2024 | https://koiramakituuli.fi/the-projects/
| Karstula, Mustalamminmäki | Keski-Suomi | 5 | 29.5 | Nadara | Nordex N163 5,9 MW, TH 230 m |  | 2024 | https://koiramakituuli.fi/the-projects/
| Kriistiinankaupunki, Kristinestad Norr | Pohjanmaa | 19 | 129.2 | 60 % Fortum & 40% Helen | Nordex N163 | PPA between Fortum & Helen | 2024 | https://www.helen.fi/uutiset/2021/helenin-tuulivoimatuotanto-kolminkertaistuu-fortum-ja-helen-rakentavat-yhteistyossa-tuulivoimaa-pohjanmaalle
| Kurikka, Kalistanneva | Etelä-Pohjanmaa | 30 | 165 | Helen & Ålandsbanken Tuulivoima erikoissijoitusrahasto | Nordex N163/5.5 turbines of the Delta4000 series |  | 2024 | https://www.helen.fi/uutiset/2022/helen-lisaa-edelleen-tuulivoimatuotantoaan-uudella-investoinnilla |  | https://www.nordex-online.com/en/2022/03/nordex-se-nordex-group-receives-two-orders-for-313-5-mw-from-valorem-from-finland/
| Kurikka, Matkussaari | Etelä-Pohjanmaa | 27 | 148.5 | AIP Infrastructure II / Valorem | Nordex N163/5.X turbines of the Delta4000 series |  | 2024 | https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/ranskalainen-valorem-rakentaa-148-5-mw-tuulipuiston-pohjanmaalle/9e609ac1-70d9-4cee-8c10-3a9ea28b94cf
| Närpiö, Björkliden | Pohjanmaa | 7 | 41.3 | Neoen (80 %) & Prokon (20 %) | Nordex | PPA with Equinix | 2024 | https://neoen.com/fi/uutiset/2022/neoen-ja-prokon-aloittavat-bjorklidenin-tuulipuiston-404-mw-rakentamisen-suomessa/
| Oulainen, Karahka | Pohjois-Pohjanmaa | 25 | 147.5 | Helen & Ålandsbanken Tuulivoima erikoissijoitusrahasto (VSB rakentaa) | Nordex N163/5.9 |  | 2024 | https://www.vsb.energy/fi/fi/hankkeet/karahka-oulainen/detail/?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=1081&cHash=d77c0fae52251c3df37bdd27b3db4c63 | https://www.nordex-online.com/en/2022/07/nordex-se-nordex-group-awarded-contract-by-a-consortium-comprised-of-helen-oy-and-alandsbanken-wind-power-fund-for-148-mw-wind-farm-in-finland/
| Oulainen, Maaselänkangas | Pohjois-Pohjanmaa | 7 | 41.3 | wpd Finland | Nordex N163 |  | 2024 | https://www.wpd.fi/projects/oulainen-maaselankangas/
| Perho, Kyyjärvi, Alajoki-Peuralinna | Keski-Suomi, Keski-Pohjanmaa | 14 | 84 | Suomen Hyötytuuli | Siemens 6 MW |  | 2024 | https://www.epressi.com/tiedotteet/energia/suomen-hyotytuulelta-investointipaatos-alajoki-peuralinnan-tuulipuiston-rakentamisesta-perhoon-ja-kyyjarvelle.html
| Pori ja Eurajoki, Oosinselkä | Satakunta | 15 | 93 | Suomen Hyötytuuli | Vestas V162-6,2 MW |  | 2024 | https://hyotytuuli.fi/suomen-hyotytuuli-oy-investoi-uusiutuvaan-energiaan-oosinselan-tuulipuisto-rakennetaan-poriin-ja-eurajoelle/
| Siikajoki, Karhukangas | Pohjois-Pohjanmaa | 34 | 217.6 | Suomen Hyötytuuli | Vestas V162-6.4 MW |  | 2024 | https://hyotytuuli.fi/suomen-hyotytuuli-investoi-toistaiseksi-suurimpaan-tuulipuistoonsa-siikajoelle/
| Siikajoki, Navettakangas | Pohjois-Pohjanmaa | 4 | 25.6 | Suomen Hyötytuuli | Vestas V162-6.4 MW |  | 2024 | https://hyotytuuli.fi/suomen-hyotytuuli-investoi-toistaiseksi-suurimpaan-tuulipuistoonsa-siikajoelle/
| Uusikaarlepyy, Storbötet | Keski-Pohjanmaa | 17 | 105.4 | Neoen (80 %) & Prokon (20 %) | Vestas V162-6.2 MW | PPA with Equinix (60 % of the production) | 2024 | https://www.epressi.com/tiedotteet/energia/neoen-ja-prokon-solmivat-kolmannen-ppa-sopimuksen-equinixin-kanssa-vahintaan-57-mwn-tuulivoimasta-suomessa.html
|  | Total in 2024 | 235 | 1413.5
Valmistuneet markkinaehtoiset 2025 / Projects that did came online 2025
2024-03-07 | Uusikaarlepyy ja Vöyri, Sandbacka | Pohjanmaa | 14 | 92.4 | Prime Capital AG / Prime Green Energy Infrastructure Fund (“PGEIF”) | Siemens Gamesa 6,6 MW |  | 2025 | https://www.primecapital-ag.com/prime-capital-ag-makes-final-investment-for-its-prime-green-energy-infrastructure-fund-with-acquisition-of-a-90-mw-ready-to-build-wind-farm-in-finland |  | https://svevind.com/news/finnish-project-sandbacka-sold/
| Eurajoki & Luvia | Satakunta | 13 | 80.6 | S-voima / Gigawatti | Vestas V162-6.2 MW |  | 2025 | https://www.sttinfo.fi/tiedote/s-ryhma-rakentaa-uuden-tuulipuiston-investoinnin-myota-omalla-uusiutuvalla-katetaan-kaupparyhman-koko-sahkonkulutus?publisherId=68574024&releaseId=69959863
2023-12-18 | Ii, Pahkakoski | Pohjois-Pohjanmaa | 30 | 186 | Ilmatar Energy | Vestas V162-6.2 MW |  | 2025 | https://ilmatar.fi/en/ilmatar-uses-an-innovative-tci-contracting-model-to-construct-one-of-finlands-biggest-wind-farms/
| Pieksämäki, Niinimäen tuulipuisto | Etelä-Savo | 22 | 145.2 | OX2/Ålandsbanken & Helen | Siemens, SG 6,6 MW-170. | Turn-Key to Ålandsbanken & Helen | 2025 | https://www.sttinfo.fi/tiedote/ox2-helen-ja-alandsbanken-sopimukseen-niinimaen-tuulipuiston-toteuttamisesta-itaisen-suomen-suurimman-tuulivoimahankkeen-rakentaminen-kaynnistyy-pieksamaella?publisherId=69817516&releaseId=69958400
2023-11-30 | Säkylä, Korpileivonmäki | Satakunta | 6 | 38.4 | Ilmatar | Vestas V162-6.4MW | PPA Mondelez International | 2025 | https:// ilmatar.fi/projekti/korpilevonmaki
|  | Total in 1-6/2025 | 85 | 542.6

## Vuosittain
Päivitetty / Updated on 28.8.2025
Markkinaehtoiset ja kilpailutuksesta tulevat hankkeet yhteensä / Total no of WTGs and capacity (including the auction winners and the projects without Governmental subsidy)
Valmis /online in | Voimaloiden lkm / No of WTG | Teho / Capacity (MW) |  | investoinnin suuruus milj €/MW | CUMULATIVE CAPACITY | voimaloiden lkm / WTG | teho / Capacity (MW)
2019 | 56 | 242.5 | VALMIS / ONLINE | 315.25 | End of 2019 / 2019 lopussa | 754 | 2283.5
2020 | 67 | 302.1 | VALMIS / ONLINE | 392.73 | End of 2020 / 2020 lopussa | 821 | 2585.6
2021 | 141 | 670.9 | VALMIS / ONLINE |  | End of 2021 / 2021 lopussa | 962 | 3256.5
2022 | 437 | 2429.96 | VALMIS / ONLINE | 2915.952 | End of 2022 / 2022 lopussa | 1392 | 5677.46
2023 | 212 | 1280.2 | VALMIS / ONLINE | 1664.26 | End of 2023 / 2023 lopussa | 1600 | 6945.66
2024 | 235 | 1413.5 | VALMIS / ONLINE | 1837.55 | End of 2024/2024 lopussa | 1835 | 8359.16
1-6/2025 | 85 | 542.6 | VALMIS / ONLINE |  | End of June 2025 / Kesäkuu 2025 lopussa | 1920 | 8901.76
Rakenteilla
7-12/2025 | 89 | 586.4
2027 | 34 | 216.2
2028 | 54 | 367
Markkinaehtoisesti rakennetut ja rakenteilla olevat tuulipuistot vuosittain: / Projects that have come or are coming online without Governmental subsidy
| Voimaloiden lkm / No of WTG | Teho / Capacity (MW) | Valmis /online in
Ii, Viinamäki | 5 | 21 | 2019 | VALMIS / online
Isojoki, Lakiakangas 2 | 12 | 50.4 | 2019 | VALMIS / online
Kannus, Kuuronkallio | 14 | 60 | 2019 | VALMIS / online
Närpiö, Hedet | 18 | 81 | 2019 | VALMIS / online
Kurikka, Ponsivuori | 7 | 30.1 | 2019 | VALMIS / online
Yht. / Total 2019 | 56 | 242.5
| Voimaloiden lkm / No of WTG | Teho / Capacity (MW) | Valmis /online in
Marttila, Verhonkulma | 6 | 27 | 2020 | VALMIS / online
Maalahti, Långmossan | 7 | 30.1 | 2020 | VALMIS / online
Maalahti, Ribäcken | 5 | 23 | 2020 | VALMIS / online
Pyhäjoki, Oltava | 19 | 91 | 2020 | VALMIS / online
Pyhäjoki, Paltusmäki | 5 | 21.5 | 2020 | VALMIS / online
Yht. / total 2020 | 42 | 192.6
| Voimaloiden lkm / No of WTG | Teho / Capacity (MW) | Valmis /online in
Kajaani ja Pyhäntä, Piiparinmäki, vaihe 1 | 13 | 54.6 | 2021 | VALMIS / Online
Kauhajoki, Suolakangas | 9 | 37.8 | 2021 | VALMIS / Online
Kajaani ja Pyhäntä, Piiparinmäki, vaihe 2 | 28 | 156.8 | 2021 | VALMIS / Online
Uusikaarlepyy, Kröpuln | 7 | 30.1 | 2021 | VALMIS / Online
Vöyri, Storbacken | 7 | 30.1 | 2021 | VALMIS / Online
Teuva ja Kurikka, Saunamaa | 8 | 33.6 | 2021 | VALMIS / Online
Pihtipudas, Ilosjoki | 7 | 29.4 | 2021 | VALMIS / Online
Sievi, Jakoistenkallio | 7 | 29.4 | 2021 | VALMIS / Online
Haapajärvi, Välikangas | 24 | 100.8 | 2021 | VALMIS / Online
Ypäjä ja Humppila, Tyrinselkä II | 4 | 17.1 | 2021 | VALMIS / Online
Yht./total 2021 | 114 | 519.7
| Voimaloiden lkm / No of WTG | Teho / Capacity (MW) | Valmis /online in
Karstula, Korkeakangas | 9 | 43.2 | 2022 | VALMIS / online
Kurikka, Rasakangas | 8 | 48 | 2022 | VALMIS / online
Humppila ja Urjala, Voimamylly | 6 | 25.8 | 2022 | VALMIS / online
Soini, Konttisuo | 7 | 29.96 | 2022 | VALMIS / online
Teuva, Paskoonharju | 21 | 117.6 | 2022 | VALMIS / online
Pyhäjoki, Polusjärvi | 10 | 43 | 2022 | VALMIS / online
Vaala, Metsälamminkangas | 24 | 132 | 2022 | VALMIS / online
Raahe, Mastokangas | 12 | 68.4 | 2022 | VALMIS / online
Kalajoki, Juurakko | 7 | 39.9 | 2022 | VALMIS / online
Saarijärvi, Soidinmäki | 7 | 38.5 | 2022 | VALMIS / online
Kannus, Kaukanen | 8 | 48 | 2022 | VALMIS / online
Haapavesi, Keso | 7 | 42 | 2022 | VALMIS / online
Maalahti, Takanebacken | 5 | 28.5 | 2022 | VALMIS / online
Pyhäjoki, Karhunnevankangas | 33 | 188.1 | 2022 | VALMIS / online
Pyhäjoki, Puskakorpi | 16 | 88 | 2022 | VALMIS / online
Kurikka, Rustari | 8 | 44 | 2022 | VALMIS / online
Sievi, Puutikankangas | 8 | 44 | 2022 | VALMIS / online
Mustasaari, Vaasa, Merkkikallio | 15 | 82.5 | 2022 | VALMIS / online
Posio, Murtotuuli | 21 | 126 | 2022 | VALMIS / online
Sastamala, Suodenniemi | 3 | 12.6 | 2022 | VALMIS / online
Kalajoki, Torvenkylä | 7 | 39.9 | 2022 | VALMIS / online
Kristiinankaupunki, Lappfjärd | 31 | 192 | 2022 | VALMIS / online
Närpiö, Norrskogen | 17 | 102 | 2022 | VALMIS / online
Kokkola, Kalajoki, Kannus, Mutkalampi | 69 | 404 | 2022 | VALMIS / online
Siikajoki, Isoneva | 21 | 126 | 2022 | VALMIS / online
Yht. /total 2022 | 380 | 2153.96
| Voimaloiden lkm / No of WTG | Teho / Capacity (MW) | Valmis /online in
Alajärvi, Louhukangas | 23 | 142.6 | 2023 | VALMIS / online
Kyyjärvi, Hallakangas | 8 | 45.6 | 2023 | VALMIS / ON-LINE
Kalajoki, Läntinen | 14 | 79.8 | 2023 | VALMIS / ON-LINE
Närpiö, Pjelax-Böle | 37 | 251.6 | 2023 | VALMIS / ON-LINE
Karvia, Jäkäläkangas | 5 | 30 | 2023 | VALMIS / ON-LINE
Oulunsalo (Riutunkari) | 3 | 12.6 | 2023 | VALMIS / ON-LINE
Alajärvi, Möksy | 13 | 78 | 2023 | VALMIS / online
Kemijärvi, Salla, Nuolivaara | 17 | 96.9 | 2023 | VALMIS / ON-LINE
Haapajärvi, Pajuperänkangas | 14 | 86.8 | 2023 | VALMIS / online
Hyrynsalmi, Illevaara | 5 | 30 | 2023 | VALMIS / online
Kinnula, Hautakangas | 8 | 45.6 | 2023 | VALMIS / ON-LINE
Hyrynsalmi, Lumivaara | 8 | 45.6 | 2023 | VALMIS / online
Pudasjärvi, Tolpanvaara | 13 | 76.5 | 2023 | VALMIS / ON-LINE
Pyhäjärvi, Murtomäki | 15 | 93 | 2023 | VALMIS / ON-LINE
Saarijärvi, Haapalamminkangas | 5 | 28.5 | 2023 | VALMIS / ON-LINE
Siikajoki, Varessäikkä | 1 | 2 | 2023 | VALMIS / ON-LINE
Isojoki, Isokeidas | 5 | 33 | 2023 | VALMIS / online
Somero, Palma | 4 | 16.8 | 2023 | VALMIS / ON-LINE
Kristiinankaupunki, Västerik | 9 | 55.8 | 2023 | VALMIS / ON-LINE
Vöyri, Mörknässkogen | 5 | 29.5 | 2023 | VALMIS / ON-LINE
Yht./total 2023 | 212 | 1280.2
| Voimaloiden lkm / No of WTG | Teho / Capacity (MW) | Valmis /online in
Hyrynsalmi, Lumivaara II | 9 | 55.8 | 2024 | VALMIS / ON-LINE
Ii, Isokangas | 5 | 29.5 | 2024 | VALMIS / ON-LINE
Ii, Palokangas | 12 | 70.8 | 2024 | VALMIS / ON-LINE
Karstula, Koiramäki | 5 | 29.5 | 2024 | VALMIS / ON-LINE
Karstula, Mustalamminmäki | 5 | 29.5 | 2024 | VALMIS / ON-LINE
Kriistiinankaupunki, Kristinestad Norr | 19 | 129.2 | 2024 | VALMIS / ON-LINE
Kurikka, Kalistanneva | 30 | 165 | 2024 | VALMIS / ON-LINE
Kurikka, Matkussaari | 27 | 148.5 | 2024 | VALMIS / ON-LINE
Närpiö, Björkliden | 7 | 41.3 | 2024 | VALMIS / ON-LINE
Oulainen, Karahka | 25 | 147.5 | 2024 | VALMIS / ON-LINE
Oulainen, Maaselänkangas | 7 | 41.3 | 2024 | VALMIS / ON-LINE
Perho, Kyyjärvi, Alajoki-Peuralinna | 14 | 84 | 2024 | VALMIS / ON-LINE
Pori ja Eurajoki, Oosinselkä | 15 | 93 | 2024 | VALMIS / ON-LINE
Siikajoki, Karhukangas | 34 | 217.6 | 2024 | VALMIS / ON-LINE
Siikajoki, Navettakangas | 4 | 25.6 | 2024 | VALMIS / ON-LINE
Uusikaarlepyy, Storbötet | 17 | 105.4 | 2024 | VALMIS / ON-LINE
Yht./total 2024 | 235 | 1413.5
Eurajoki & Luvia | 13 | 80.6 | 2025 | VALMIS / ON-LINE
Ii, Pahkakoski | 30 | 186 | 2025 | VALMIS / ON-LINE
Kristiinankaupunki, Mikonkeidas | 16 | 106 | 2025
Lestijärvi | 69 | 455.4 | 2025
Pieksämäki, Niinimäen tuulipuisto | 22 | 145.2 | 2025 | VALMIS / ON-LINE
Säkylä, Korpileivonmäki | 6 | 38.4 | 2025 | VALMIS / ON-LINE
Uusikaarlepyy ja Vöyri, Sandbacka | 14 | 92.4 | 2025 | VALMIS / ON-LINE
Voyri, Lålax | 4 | 25 | 2025
Yht./total 2025 | 174 | 1129
Halsua, Honkakankaan tuulipuisto | 16 | 105 | 2027
Iitti, Perheniemi | 6 | 37.2 | 2027
Kettu, Raahe (Ketunperä) | 6 | 37 | 2027
Kopsa III, Raahe | 6 | 37 | 2027
Yht./total 2027 | 34 | 216.2
Isojoki & Karijoki, Rajamäenkylän tuulipuisto | 54 | 367 | 2028
Kilpailutuksessa menestyneet hankkeet / Auction winners:
| Voimaloiden lkm / No of WTG | Teho / Capacity (MW) | Valmis /online in
Liminka, Hirvineva | 4 | 19.2 | 2020 | VALMIS / online
Närpiö, Kalax | 21 | 90.3 | 2020 | VALMIS / online
Yht./total 2020 | 25 | 109.5 | 2020
Simo Sarvisuo (ent. Leipiö III ) | 27 | 151.2 | 2021 | VALMIS / online
Yht./total 2021 | 27 | 151.2
Haapavesi, Hankilanneva | 8 | 48 | 2022 | VALMIS / online
Pyhäjoki, Parhalahti | 10 | 57 | 2022 | VALMIS / online
Kristiinankaupunki, Lakiakangas III | 20 | 86 | 2022 | VALMIS / online
Siikalatva (Kestilä), Kokkoneva | 9 | 42 | 2022 | VALMIS / online
Yht. / total 2022 | 47 | 233
Ahvenanmaan tukijärjestelmässä olevat hankkeet / Project under support scheme of Åland:
| Voimaloiden lkm / No of WTG | Teho / Capacity (MW) | Valmis /online in
Eckerö, Långnabba (I & II) | 10 | 43 | 2022 | VALMIS / online

## Maakunnittain
28.8.2025 tilanne maakunnittain 2025-2028 rakenteilla olevat hankkeet / Capacity by regions, projects coming on-line in 2025 -2028
Markkinaehtoisesti rakenteilla olevat hankkeet / projects coming online without Governmental subsidy
| Maakunta / Region | Voimaloita / WTG | Teho / Capacity (MW) | Vuosi / year |  | Maakunta / Region | Voimaloita / WTG | Teho / Capacity (MW) | % voimaloista / % of WTG | % kapasiteetista / of capacity
Isojoki & Karijoki, Rajamäenkylän tuulipuisto | Etelä-Pohjanmaa | 54 | 367 | 2028 |  | Keski-Pohjanmaa | 85 | 560.4 | 32.4427 | 32.7298
Pieksämäki, Niinimäen tuulipuisto | Etelä-Savo | 22 | 145.2 | 2025 | VALMIS/ON-LINE | Pohjanmaa | 34 | 223.4 | 12.9771 | 13.0475
Lestijärvi | Keski-Pohjanmaa | 69 | 455.4 | 2025 |  | Pohjois-Pohjanmaa | 42 | 260 | 16.0305 | 15.1851
Halsua, Honkakankaan tuulipuisto | Keski-Pohjanmaa | 16 | 105 | 2027 |  | Etelä-Savo | 22 | 145.2 | 8.3969 | 8.4803
Kristiinankaupunki, Mikonkeidas | Pohjanmaa | 16 | 106 | 2025 |  | Satakunta | 19 | 119 | 7.2519 | 6.9501
Uusikaarlepyy ja Vöyri, Sandbacka | Pohjanmaa | 14 | 92.4 | 2025 | VALMIS/ON-LINE | Etelä-Pohjanmaa | 54 | 367 | 20.6107 | 21.4344
Voyri, Lålax | Pohjanmaa | 4 | 25 | 2025 |  | Päijät-Häme | 6 | 37.2 | 2.2901 | 2.1726
Ii, Pahkakoski | Pohjois-Pohjanmaa | 30 | 186 | 2025 | VALMIS/ON-LINE | Kainuu | 0 | 0 | 0 | 0
Kettu, Raahe (Ketunperä) | Pohjois-Pohjanmaa | 6 | 37 | 2027 |  | Keski-Suomi | 0 | 0 | 0 | 0
Kopsa III, Raahe | Pohjois-Pohjanmaa | 6 | 37 | 2027 |  | Lappi | 0 | 0 | 0 | 0
Iitti, Perheniemi | Päijät-Häme | 6 | 37.2 | 2027 |  | Varsinais-Suomi | 0 | 0 | 0 | 0
Eurajoki & Luvia | Satakunta | 13 | 80.6 | 2025 | VALMIS/ON-LINE | Yhteensä | 262 | 1712.2 | 100 | 100
Säkylä, Korpileivonmäki | Satakunta | 6 | 38.4 | 2025 | VALMIS/ON-LINE
| Yhteensä/total | 262 | 1712.2